## Hytronik tableaux de choix _FR
Versie datum | [5 empty] | Hytronik detectoren - Keuzetabel
17/07/2025
Ce tableau vous aide à faire un choix et est mis à jour régulièrement. Tous les modèles disponibles n’y sont pas mentionnés.
Type | Reference | Technologie detection | Sortie | Hauteur de montage maximum | Placement/montage | Synchronisation entre detecteurs | Réglage de la sortie en fonction de la lumière ambiante. | Bouton externe | Télécommande | Control | Capteur en tant que module séparé | Detector schakelbaar | Bluetooth | Lien vers fiche technique | Mots clé
Capteur lumière de jour | DS02 | Cellule photoélectrique (détecteur de lumière) | 1-10V sans alimentation | - | Montage en saillie ou fixé sur une lampe T5/T8 | NON | OUI, réglable par télécommande | NON | NON | Sortie 1-10V | NON | NON | NON | Datasheet | potentiomètre réglable
Capteur lumière de jour | DS02/FM | Cellule photoélectrique (détecteur de lumière) | 1-10V sans alimentation | - | Encastré ( plaque) | NON | OUI, réglable par télécommande | NON | NON | Sortie 1-10V | NON | NON | NON | Datasheet | potentiomètre réglable
Capteur lumière de jour | DS05 | Cellule photoélectrique (détecteur de lumière) | MARCHE/ARRÊT | - | à l'Intérieur d'un appareil | NON | OUI, réglable par télécommande | NON | OUI - HRC11 | MARCHE/ARRÊt | NON | OUI - par télécommande | NON | Datasheet
Capteur lumière de jour | DS06 | Cellule photoélectrique (détecteur de lumière) | MARCHE/ARRÊT + 1-10V | - | à l'Intérieur d'un appareil | NON | OUI, réglable par télécommande | OUI | OUI - HRC11 | Tri-level 1-10V avec optimisation de la lumière du jour | NON | OUI | NON | Datasheet
Capteur lumière de jour | DS07 | Cellule photoélectrique (détecteur de lumière) | DALI broadcast 80mA-max 40U | - | à l'Intérieur d'un appareil | NON | OUI, réglable par télécommande | OUI | OUI - HRC11 | Dali avec optimisation de la lumière du jour | NON | OUI - par télécommande et bouton poussoir | NON | Datasheet
Capteur de mouvement Bluetooth | HBHC25 | PIR (Infrarouge) | DALI avec 2 canaux fixes. 1: 50mA-25U et 2: 30mA-15U | 6M | Encastré (faux plafond)/en saillie à l'aide de HA03 | Par Koolmesh app | OUI par Koolmesh APP | OUI (3 boutons) | Koolmesh APP | Selon le réglage (MARCHE/ARRÊT - détection de la lumière du jour - «optimisation de la lumière du jour », éclairage centré sur l’humain) | NON | OUI, par APP + boutons poussoirs | Bluetooth | Datasheet | LOW BAY
Capteur de mouvement Bluetooth | HBHC25/H | PIR (Infrarouge) | DALI avec 2 canaux fixes. 1: 50mA-25U et 2: 30mA-15U | 15M | Encastré (faux plafond)/en saillie à l'aide de HA09 | Par Koolmesh app | OUI par Koolmesh APP | OUI (3 boutons) | Koolmesh APP | Selon le réglage (MARCHE/ARRÊT - détection de la lumière du jour - « optimisation de la lumière du jour », éclairage centré sur l’humain) | NON | OUI, par APP + boutons poussoirs | Bluetooth | Datasheet | HIGH BAY
Capteur de mouvement Bluetooth | HBHC25/R | PIR (Infrarouge) | DALI avec 2 canaux fixes. 1: 50mA-25U et 2: 30mA-15U | 6M | Encastré (faux plafond)/en saillie à l'aide de HA09 | Par Koolmesh app | OUI par Koolmesh APP | OUI (3 boutons) | Koolmesh APP | Selon le réglage (MARCHE/ARRÊT - détection de la lumière du jour - «optimisation de la lumière du jour », éclairage centré sur l’humain) | NON | OUI, par APP + boutons poussoirs | Bluetooth | Fiche Technique | REINFORCED LOW BAY
Capteur de mouvement Bluetooth | HBHC25/W | PIR (Infrarouge) | DALI avec 2 canaux fixes. 1: 50mA-25U et 2: 30mA-15U | 6M | Encastré (faux plafond)/en saillie à l'aide de HA09 | Par Koolmesh app | OUI par Koolmesh APP | OUI (3 boutons) | Koolmesh APP | Selon le réglage (MARCHE/ARRÊT - détection de la lumière du jour - « optimisation de la lumière du jour », éclairage centré sur l’humain) | NON | OUI, par APP + boutons poussoirs | Bluetooth | Fiche Technique | WIDE RANGE LOW BAY
Capteur de mouvement PIR + Bluetooth | HBIR29 | PIR (Infrarouge) | DALI broadcast 80mA-max 40U | 3m | Encastré (faux plafond)/en saillie à l'aide de HA03 | Par Koolmesh app | OUI par Koolmesh APP | OUI (2 boutons) | Koolmesh APP | Selon le réglage (MARCHE/ARRÊT - détection de la lumière du jour - « optimisation de la lumière du jour », éclairage centré sur l’humain) | NON | OUI, par APP + boutons poussoirs | Bluetooth | Fiche Technique
Capteur de mouvement PIR + Bluetooth oriëntable | HBIR29/AA | PIR (Infrarouge) | DALI broadcast 80mA-max 40U | 3m-orientable | Apparent | Par Koolmesh app | OUI par Koolmesh APP | OUI | Koolmesh APP | Optimisation de la lumière du jour - éclairage centré sur l'humain | NON | OUI, par APP + bouton poussoir | Bluetooth | Fiche Technique
Bluetooth Touch Panel | HBP02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluetooth | Fiche Technique | Panneau de contrôle Bluetooth
Capteur de mouvement MARCHE/ARRÊT | HC005S | HF (micro-ondes) | MARCHE/ARRÊT | 6m | à l'Intérieur d'un appareil | NON | OUI | NON | NON | MARCHE/ARRÊT + switch DIM tri-level | NON | NON | NON | Fiche Technique
Capteur de mouvement MARCHE/ARRÊT | HC005S/I | HF (micro-ondes) | MARCHE/ARRÊT | 6m | à l'Intérieur d'un appareil | NON | OUI, distinction entre LED et lumière du jour naturelle | NON | NON | MARCHE/ARRÊT + switch DIM tri-level | NON | NON | NON | Fiche Technique
Capteur de mouvement MARCHE/ARRÊT | HC007S | HF (micro-ondes) | MARCHE/ARRÊT | 6M | à l'Intérieur d'un appareil | NON | OUI | NON | NON | MARCHE/ARRÊT + switch DIM tri-level | NON | NON | NON | Fiche Technique | supermini
Capteur de mouvement MARCHE/ARRÊT | HC007S/I | HF (micro-ondes) | MARCHE/ARRÊT | 6M | à l'Intérieur d'un appareil | NON | OUI, distinction entre LED et lumière du jour naturelle | NON | NON | MARCHE/ARRÊT + switch DIM tri-level | NON | NON | NON | Fiche Technique | supermini
Capteur de mouvement MARCHE/ARRÊT | HC009SDC | HF (micro-ondes) | MARCHE/ARRÊT avec sortie relays (libre potentiel) | 6m | à l'Intérieur d'un appareil | NON | OUI | NON | NON | MARCHE/ARRÊT | NON | NON | NON | Fiche Technique | tête de capteur détachable
Capteur de mouvement MARCHE/ARRÊT | HC009S-KD+SAM4 | HF (micro-ondes) | MARCHE/ARRÊT | 6M | à l'Intérieur d'un appareil avec capteur externe | NON | OUI | NON | NON | MARCHE/ARRÊT | OUI | NON | NON | Fiche Technique | tête de capteur détachable
Capteur de mouvement MARCHE/ARRÊT | HC009S-KD/I+SAM5/I | HF (micro-ondes) | MARCHE/ARRÊT | 6M | à l'Intérieur d'un appareil avec capteur externe | NON | OUI, distinction entre LED et lumière du jour naturelle | NON | NON | MARCHE/ARRÊT | OUI | NON | NON | Fiche Technique | tête de capteur détachable
DIMMER | HC019V | HF (micro-ondes) | MARCHE/ARRÊT + 1-10V | 6m | à l'Intérieur d'un appareil | OUI - fil sync | OUI | NON | NON | tri-level 1-10V | NON | NON | NON | Fiche Technique
DIMMER | HC019V/DH | HF (micro-ondes) | MARCHE/ARRÊT + 1-10V | 6m | à l'Intérieur d'un appareil | OUI - fil sync | OUI, distinction entre LED et lumière du jour naturelle | OUI | OUI - HRC11 | Tri-level 1-10V avec "optimisation de la lumière du jour" | NON | OUI, par télécommande + bouton poussoir | NON | Fiche Technique | Programmation par simple touche
DIMMER | HC019V/I | HF (micro-ondes) | MARCHE/ARRÊT + 1-10V | 6m | à l'Intérieur d'un appareil | OUI - fil sync | OUI, distinction entre LED et lumière du jour naturelle | NON | NON | tri-level 1-10V | NON | NON | NON | Fiche Technique
CONTROL UNIT | HC038 | Selon le capteur installé | MARCHE/ARRÊT | Selon le capteur installé | à l'Intérieur d'un appareil | NON | Selon le capteur installé | NON | Selon le capteur installé | Selon le capteur installé | OUI | NON | NON | Fiche Technique
CONTROL UNIT | HC038V | Selon le capteur installé | MARCHE/ARRÊT + 1-10V | Selon le capteur installé | à l'Intérieur d'un appareil | Par Koolmesh app | Selon le capteur installé | OUI | Koolmesh app | Selon le capteur installé | OUI | NON | Bluetooth | Fiche Technique | Adapté pour boîtier métallique
Bluetooth beweging Sensors | HC038V/BT | Selon le capteur installé | MARCHE/ARRÊT + 1-10V | 3 à 15m | à l'Intérieur d'un appareil | OUI - Bluetooth | OUI, réglable par télécommande | OUI | OUI - HRC11 | Selon le capteur installé | OUI | OUI, par télécommande + bouton poussoir | Bluetooth | Fiche Technique | Adapté pour boîtier plastique
DIMMER | HC403V/KD | HF (micro-ondes) | MARCHE/ARRÊT + 1-10V | 6m | à l'Intérieur d'un appareil | NON | OUI | NON | NON | Tri-level 1-10V avec "optimisation de la lumière du jour" | OUI | NON | NON | Fiche Technique
DIMMER | HC403VRC/KD | HF (micro-ondes) | MARCHE/ARRÊT + 1-10V | 5m | à l'Intérieur d'un appareil | NON | OUI, advanced 24H daylight monitoring | NON | OUI - HRC05 | Tri-level 1-10V avec "optimisation de la lumière du jour" | OUI | Oui, par télécommande | NON | Fiche Technique
DIMMER | HC419V | HF (micro-ondes) | MARCHE/ARRÊT + 1-10V | 6M | à l'Intérieur d'un appareil | OUI - fil sync | OUI, distinction entre LED et lumière du jour naturelle | NON | NON | Tri-level 1-10V avec "optimisation de la lumière du jour" | NON | NON | NON | Fiche Technique
DIMMER | HC419V/I | HF (micro-ondes) | MARCHE/ARRÊT + 1-10V | 6m | à l'Intérieur d'un appareil | OUI | OUI, distinction entre LED et lumière du jour naturelle | NON | NON | tri-level 1-10V | NON | NON | NON | Fiche Technique
CONTROL BASE | HCD038 | Selon le capteur installé | DALI broadcast 30mA-max 15U | Selon le capteur installé | à l'Intérieur d'un appareil | Par Koolmesh app | Selon le capteur installé | OUI | Koolmesh app | Selon le capteur installé | OUI | NON | Bluetooth | Fiche Technique | Adapté pour boîtier métallique
Capteur de mouvement Bluetooth | HCD038/BT | Selon le capteur installé | DALI broadcast 30mA-max 15U | Selon le capteur installé | à l'Intérieur d'un appareil | OUI - Bluetooth | OUI, réglable par télécommande | OUI | OUI - HRC11 | Selon le capteur installé | OUI | OUI, par télécommande + bouton poussoir | Bluetooth | Fiche Technique | Adapté pour boîtier plastique
CONTROL BASE | HCD038/P | Selon le capteur installé | DALI broadcast 80mA-max 40U | Selon le capteur installé | à l'Intérieur d'un appareil | OUI - Bluetooth | OUI, réglable par télécommande | OUI | OUI - HRC11 | Selon le capteur installé | OUI | OUI, par télécommande + bouton poussoir | Bluetooth | Fiche Technique
Capteur de mouvement DALI | HCD405BT | HF (micro-ondes) | DALI broadcast 80mA-max 40U | 6M | à l'Intérieur d'un appareil | OUI - Bluetooth | OUI, réglable par télécommande | NON | Koolmesh app | Tri-level DALI met "optimisation de la lumière du jour" | NON | NON | Bluetooth | Fiche Technique
Capteur de mouvement DALI 2 | HCD405D2 | HF (micro-ondes) | DALI-2 broadcast | 3M | à l'Intérieur d'un appareil | NON | OUI | NON | NON | DALI-2 | NON | NON | NON | Fiche Technique | Capteur DALI 2
Capteur de mouvement DALI 2 | HCD405D2/H | [12 empty] | Fiche Technique | Capteur DALI 2
Capteur de mouvement DALI | HCD418 | HF (micro-ondes) | DALI broadcast 30mA-max 15U | 6m | à l'Intérieur d'un appareil | NON | OUI | OUI | NON | Tri-level Dali | NON | OUI | NON | Fiche Technique
Capteur de mouvement DALI | HCD418/DH | HF (micro-ondes) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 6m | à l'Intérieur d'un appareil | OUI - fil sync | OUI, distinction entre LED et lumière du jour naturelle | OUI | OUI - HRC11 | Tri-level DALI avec "optimisation de la lumière du jour" | NON | OUI, par télécommande + bouton poussoir | NON | Fiche Technique
Capteur de mouvement DALI | HCD418/I | HF (micro-ondes) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 6m | à l'Intérieur d'un appareil | OUI - fil sync | OUI, distinction entre LED et lumière du jour naturelle | OUI | OUI - HRC11 | Tri-level Dali | NON | OUI, par télécommande + bouton poussoir | NON | Fiche Technique | Programmation par simple touche
Capteur de mouvement pour High Bay | HCD450/D2 | HF (micro-ondes) | DALI 2 command 2mA | 20m | Externe (en support) | NON | NON, uniquement des événements de mouvement | NON | NON | DALI-2 | NON | NON | NON | Fiche Technique
Capteur de mouvement pour High Bay | HCD450VDS/BT | HF (micro-ondes) | MARCHE/ARRÊT + 1-10V ou DALI 2 (broadcast-40mA) + contact libre potentiel DPST | 20m | Externe (en support) | OUI - Bluetooth | OUI, distinction entre LED et lumière du jour naturelle | OUI | Koolmesh app | Tri level , Dali, avec "optimisation de la lumière du jour" et éclairagecentré sur l'humain, 0-10V | NON | OUI, par APP + boutons poussoirs | Bluetooth | Fiche Technique
Capteur de mouvement pour High Bay | HCD450VDSRC | HF (micro-ondes) | MARCHE/ARÊT + 1-10V ou DALI (broadcast-70mA-max 35U) + contact libre potentiel DPST | 15m | Externe (en support) | NON | OUI, réglable par télécommande | NON | OUI - HRC05 | tri-level 1-10V avec "optimisation de la lumière du jour", éclairage centré sur l'humain | NON | Oui, par télécommande | NON | Fiche Technique
Boitier IP | HC-IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiche Technique | Apparant boitier NON hermétique
Boitier IP | HC-IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiche Technique | Apparant boitier hermétique
Capteur Dual-sense (RF+PIR) | HIM11 | Dual Sense (PIR + HF) | MARCHE/ARRÊT + 1-10V | 6m | Apparent ou encastré (plafond) | NON | OUI, réglable par télécommande | OUI | OUI - HRC11 | Tri-level 1-10V avec "optimisation de la lumière du jour" | NON | OUI, par télécommande + bouton poussoir | NON | Fiche Technique | Programmation par simple touche
Capteur Dual-sense (RF+PIR) | HIM12 | Dual Sense (PIR + HF) | MARCHE/ARRÊT + 1-10V | 6m | Apparent ou encastré (plafond) | NON | OUI, réglable par télécommande | OUI | OUI - HRC11 | Tri-level 1-10V avec "optimisation de la lumière du jour" | NON | OUI, par télécommande + bouton poussoir | NON | Fiche Technique | Programmation par simple touche
Capteur Dual-sense (RF+PIR) | HIM14 | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 6m | Apparent ou encastré (plafond) | OUI - fil sync | OUI, réglable par télécommande | OUI | OUI - HRC11 | Tri-level DALI avec "optimisation de la lumière du jour" | NON | OUI, par télécommande + bouton poussoir | NON | Fiche Technique | Programmation par simple touche
Capteur Dual-sense (RF+PIR) | HIM15 | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 6m | Apparent ou encastré (plafond) | OUI - fil sync | OUI, réglable par télécommande | OUI | OUI - HRC11 | Tri-level DALI avec "optimisation de la lumière du jour" | NON | OUI, par télécommande + bouton poussoir | NON | Fiche Technique | Programmation par simple touche
Capteur Dual-sense (RF+PIR) | HIM16 | Dual Sense (PIR + HF) | Coupure de phase | 6m | Apparent ou encastré (plafond) | NON | OUI, réglable par télécommande | OUI | OUI - HRC11 | Tri-level coupure de phase avec "optimisation de la lumière du jour" | NON | OUI, par télécommande + bouton poussoir | NON | Fiche Technique | Programmation par simple touche
Capteur Dual-sense (RF+PIR) | HIM17 | Dual Sense (PIR + HF) | Coupure de phase | 6m | Apparent ou encastré (plafond) | NON | OUI, réglable par télécommande | OUI | OUI - HRC11 | Tri-level coupure de phase | NON | OUI, par télécommande + bouton poussoir | NON | Fiche Technique | Programmation par simple touche
Capteur Dual-sense (RF+PIR) | HIM30-xx | Dual Sense (PIR + HF) | MARCHE/ARRÊT | 15m | Apparent-IP65 | NON | OUI, réglable par télécommande | NON | OUI - HRC11 | MARCHE/ARRÊT avec "optimisation de la lumière du jour" | NON | Oui, par télécommande | NON | Fiche Technique | Programmation par simple touche
Capteur Dual-sense (RF+PIR) | HIM31-xx | Dual Sense (PIR + HF) | MARCHE/ARRÊT + 1-10V | 15m | Apparent-IP65 | NON | OUI, réglable par télécommande | NON | OUI - HRC11 | MARCHE/ARRÊT avec "optimisation de la lumière du jour" | NON | Oui, par télécommande | NON | Fiche Technique | Programmation par simple touche
Capteur Dual-sense (RF+PIR) | HIM32-xx | Dual Sense (PIR + HF) | MARCHE/ARRÊT + 1-10V | 15m | Apparent-IP65 | NON | OUI, réglable par télécommande | NON | OUI - HRC11 | Tri-level 1-10V avec "optimisation de la lumière du jour" | NON | Oui, par télécommande | NON | Fiche Technique | Programmation par simple touche
Capteur Dual-sense (RF+PIR) | HIM34-xx | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 15m | Apparent-IP65 | NON | OUI, réglable par télécommande | NON | OUI - HRC11 | Tri-level Dali avec "optimisation de la lumière du jour" | NON | Oui, par télécommande | NON | Fiche Technique | Programmation par simple touche
Capteur Dual-sense (RF+PIR) | HIM35-xx | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 15m | Apparent-IP65 | NON | OUI, réglable par télécommande | NON | OUI - HRC11 | tri-level Dali avec "optimisation de la lumière du jour" | NON | Oui, par télécommande | NON | Fiche Technique | Programmation par simple touche
Capteur Dual-sense (RF+PIR) | HIM54 | Dual Sense (PIR + HF) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 12m | Apparent ou encastré (plafond) | OUI - fil sync | OUI, réglable par télécommande | OUI | OUI - HRC11 | tri-level Dali avec "optimisation de la lumière du jour" | NON | OUI, par télécommande + bouton poussoir | NON | Fiche Technique | Programmation par simple touche
Capteur Standalone PIR | HIR23 /D2/xx | PIR (Infrarouge) | Dali 2 avec 15 canaux+broadcast, alimentation par bus | 3-21m en fonction du modèle | Encastré (plafond) | NON | OUI, réglable par télécommande | NON | OUI - HRC11 | Tri-level Dali | NON | Oui, par télécommande | NON | Fiche Technique | Input device Dali2
Capteur Standalone PIR | HIR27 | PIR (Infrarouge) | DALI 2 broadcast 80mA-max 40U | 6m | Encastré (plafond) - Apparent avec accessoire | OUI - fil sync | OUI, réglable par télécommande | OUI | OUI - HRC11 | tri-level Dali avec "optimisation de la lumière du jour" | NON | Oui, par télécommande | NON | Fiche Technique | Programmation par simple touche
Capteur Standalone PIR | HIR28 | PIR (Infrarouge) | MARCHE/ARRÊT | 3m | Encastré (plafond) - Apparent avec accessoire | NON | OUI, réglable par télécommande | NON | OUI - HRC11 | MARCHE/ARRÊT avec "optimisation de la lumière du jour" | NON | Ja - par télécommande | NON | Fiche Technique | Programmation par simple touche
Capteur Standalone (Low Bay) | HMW20 | HF (micro-ondes) | MARCHE/ARRÊT + 1-10V | 6m | Encastré (plafond) | NON | OUI, réglable par télécommande | OUI | OUI - HRC11 | MARCHE/ARRÊT | NON | Oui, par télécommande | NON | Fiche Technique | Programmation par simple touche
Capteur Standalone (Low Bay) | HMW21 | HF (micro-ondes) | MARCHE/ARRÊT + 1-10V | 6m | Encastré (plafond) | NON | OUI, réglable par télécommande | OUI | OUI - HRC11 | tri-level 1-10V avec "optimisation de la lumière du jour" | NON | Oui, par télécommande | NON | Fiche Technique | Programmation par simple touche
Capteur Standalone (Low Bay) | HMW22 | HF (micro-ondes) | MARCHE/ARRÊT + 1-10V | 6m | Encastré (plafond) | NON | OUI, réglable par télécommande | OUI | OUI - HRC11 | tri-level 1-10V avec "optimisation de la lumière du jour" | NON | Oui, par télécommande | NON | Fiche Technique | Programmation par simple touche
Capteur Standalone (Low Bay) | HMW24 | HF (micro-ondes) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 6m | Encastré (plafond) | OUI - fil sync | OUI, réglable par télécommande | OUI | OUI - HRC11 | tri-level Dali avec "optimisation de la lumière du jour" | NON | Oui, par télécommande | NON | Fiche Technique
Capteur Standalone (Low Bay) | HMW25 | HF (micro-ondes) | DALI broadcast 40mA-max 20U | 6m | Encastré (plafond) | OUI - fil sync | OUI, réglable par télécommande | OUI | OUI - HRC11 | tri-level Dali avec "optimisation de la lumière du jour" | NON | Oui, par télécommande | NON | Fiche Technique | Programmation par simple touche
Capteur Multi directional oriëntable HF | HMW27/AA | HF (micro-ondes) | DALI broadcast 80mA | 3m-oriëntable | Apparent-IP20 | NON | OUI, réglable par télécommande | OUI | OUI - HRC05 | tri-level Dali avec "optimisation de la lumière du jour" | NON | Oui, par télécommande | NON | Fiche Technique | oriëntable
Capteur Multi directional oriëntable HF | HMW28/AA | HF (micro-ondes) | MARCHE/ARRÊT | 3m-oriëntable | Apparent-IP20 | NON | OUI, réglable par télécommande | OUI | OUI - HRC12 | "Optimisation de la lumière du jour" | NON | Oui, par télécommande | NON | Fiche Technique | oriëntable